İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

 5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 08 Eylül 2016 – 20 Eylül 2016 tarihleri arasında toplanarak 2016 Yılı Ağustos ayında alınan kararların uygulaması ve çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

İL GENEL MECLİSİ KARARLARI

1. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İl Genel Meclisi Hizmet Binası altında bulunan 30/B nolu dükkan İl Genel Meclisinin 02.08.2016 tarih ve 159 sayılı kararıyla Kırıkkale Belediye Başkanlığına tahsis edilmiş, söz konusu yer engelli koordinasyon merkezi olarak hizmete sunulmuştur.
2. İl Genel Meclisinin 04.08.2016 tarih ve 164 sayılı kararıyla İl Özel İdare bütçesinden ödenek ayrılan Çelebi ve Karakeçili Köy pazarı yapımıyla ilgili olarak, Çelebi Köy pazarının yerinin hazır olduğu proje çalışmalarının devam ettiği, Karakeçili Köy pazarıyla ilgili olarak da yer seçimi konusundaki çalışmanın henüz tamamlanamadığı bilgisi alınmıştır.
3. İl Genel Meclisinin 05.08.2016 tarih ve 172 sayılı kararıyla kabul edilen Kendi Projeni Kendin Çiz isimli projenin Ahiler Kalkınma Ajansınca kabul gördüğü ve sözleşme aşamasına getirildiği ifade edilmiştir.

İL ENCÜMEN KARARLARI

1. İl Encümeninin 03.08.2016 tarih ve 81 sayılı kararıyla Karakeçili Sulubük Köyü hudutları dahilinde yapılan tevhid, 24.08.2016 tarih ve 84 sayılı İl Encümen kararıyla da Keskin Kurşunkaya Köyü hudutları dahilinde imar uygulaması onaylanmıştır.
2. İl Encümeninin 10.08.2016 tarih ve 82 sayılı kararıyla Keskin İlçesi Konur Köyünde mevzuata aykırı yapılan inşaat için 15.649.05.-TL. ve İl Encümeninin 10.08.2016 tarih ve 83 sayılı kararışla Sulakyurt İlçesi Faraşlı Köyünde mevzuata aykırı yapılan inşaat için 9426.30.-TL. idari para cezası verilmesi uygun bulunmuştur.

**YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS AYI (2016) ÇALIŞMA RAPORU**

* Bahşılı ilçesi Çamlıca köyü stabilize yol yapım çalışması devam etmektedir.
* Sulakyurt ilçesi Deredüzü-Balışeyh ilçe sınırı 5.2km 1. Kat asfalt, Akkuzulu yolu 8km 1.kat asfalt, Çelebi ilçesi Yukarışeyh yolu 2.2km 1.kat asfalt, Delice ilçesi Alcılı-Doğanören arası 4.3km 1.kat asfalt, Sarıyaka-Kuzeyyurt arası 10.8km 1.kat asfalt, Keskin ilçesi Göçbeyli köyü yolu 2.5km 1.kat asfalt, 1km 2.kat asfalt, Bahşılı ilçesi Karaahmetli köyü yolu 2.2km 1.kat asfalt çalışması tamamlanmıştır.

15 km yolda stabilize bakım-onarım çalışması yapılmıştır.

 2015 yılı Ek-Performans programı kapsamında 12km yolun elekaltı temel malzemesinin sıkıştırılması işi tamamlanmıştır.

 2 köyde harabe ev yıkımı yapılmıştır.

 60km yolda yama çalışması yapılmıştır.

 Köy yollarında eksik trafik işaret levhaları tespit ve onarım çalışması yapılmıştır.

 11 köyde köy içi çevre düzenlemesi yapıldı.

* Kırıkkale il genelinde toplam 40 köyde makinalı bakım çalışması yapılmıştır.

 Gelen talepler doğrultusunda köy imar yolları açıldı.

 1 köyde sulama kanal temizliği yapıldı.

 Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerle ilgili olarak, İdare oluru alınarak çalışmalar yapıldı.

2016 YILI AĞUSTOS AYI İÇME SULARI ÇALIŞMALARI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **İşin Mahiyeti** | **Kullanılan Malzeme** |  |
|  |
| **1** | BALIŞEYH | BEŞBIÇAK | Su hattındaki arızalar giderildi. | Ø 125/11 0mm Düşürücü Puşvit 1 Ad.Ø 125/110 mm Düşürücü DemirØ 125 mm Kolay tamir takımı 1 Ad.Ø 125 mm PVC Dirsek 1 Ad.Ø 125 mm Maşon 1 Ad.Ø 90 mm PVC Maşon 2 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt.Ø 125/90 mm PVC Düşürücü 1 Ad.  |  |
| **2** | MERKEZ | VALİKONAĞI | Su kuyusundaki Borular söküldü. Arıza giderildi. | Ø 110 mm Maşon 1 Ad. |  |
| **3** | DELİCE | KOCABAŞ | Grup suyundaki arızalar giderildi. | Ø 110 mm PVC Boru 6 mt. Ø 110 mm Maşon 2 Ad. |  |
| **4** | DELİCE | KOCABAŞ | Köy içindeki patlaklar yapıldı. | Ø 110 mm Kelepçe 1 Ad. Ø 100 mm Vana 2 Ad. |  |
| **5** | MERKEZ | KARACAALİ | Dağdan gelen su hattı köy rögarına bağlandı. |   |  |
| **6** | SULAKYURT | KIYIKAVURGALI |   | Ø 75/63 mm Düşürücü 1 Ad. |  |
| **7** | KESKİN | TAKASLI | Köy odasında keşif yapıldı. |   |  |
| **8** | KESKİN | MÜSELLİM | Su deposundaki vanalar değişti. | Ø 80 mm Volanlı vana  |  |
| **9** | BALIŞEYH | BEŞBIÇAK | Hat kapatıldı yeniden açtırıldı. |   |  |
| **10** | KESKİN | HACIÖMERSOLAKLISI |   |   |  |
| **11** | KESKİN | OLUNLU | Kuyu sağımı yapıldı. 4 ssat çalışma sonunda sn. 3 lt. su alımı yapıldı. |   |  |
| **12** | KESKİN | İNZİLOĞLU | Köy içindeki arıza giderildi. | 1 Ad. 90 mm Tamir takımı kullanıldı. |  |
| **13** | BALIŞEYH | BEŞBIÇAK | Su deposuna bağlantı yapıldı. | Ø 90 mmPVC Boru 6 mt.Ø90 mm Maşon 1 Ad. |  |
| **14** | KESKİN | TAKAZLI | Köy odasının hattı çekildi. | Ø 40 mm Te 1 Ad.Ø 40 mm İçten dişli Puşvit 1 AD.. |  |
| **15** | BALIŞEYH | KILEVLİ | Suyun kapanmasında çalışma yapıldı. | Ø 63/40 mm düşürücü 2 AdØ 63 mm Puşvit 4 Ad.Ø 63 mm PE Boru 25 mt.. |  |
| **16** | BALIŞEYH | İZZETTİN | Köy içindeki patlaklar yapıldı. | Ø 75 mm Maşon 4 Ad.Ø 90 mm Maşon 2 Ad. |  |
| **17** | BAHŞİLİ | YUKARISARIKAYALAR | Köy içindeki patlaklar yapıldı. | Ø 90 mm PVC Maşon 1 Ad. |  |
| **18** | SULAKYURT | DANACI | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | Ø 90 mm Puşvit 2 Ad.Ø 90 mm Tamir Tk. 1 Ad. |  |
| **19** | SULAKYURT | YEŞİLYAZI | Kuyu sağımı kontrolü yapıldı. |   |  |
| **20** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | Ø 63 mm Kelepçe 1 Ad. |  |
| **21** | KESKİN | ALİBUDAK | Şebekedeki hava alındı su akıtıldı. |   |  |
| **22** | KESKİN | GAZİBEYLİ | Saat odasındaki vana değişti. | Ø 80 mm Volanlı vana  |  |
| **23** | KESKİN | İĞDEBELİ | Köy içerisindeki çalışma esnasındaki kırılan borular değiştirildi. | Ø 50 mm Puşvit 2 Ad. Ø 110 mm PVC Boru 24 mt. |  |
| **24** | ÇELEBİ | KARAAĞAÇ | Köy içerisindeki arıza giderildi. | Ø 110 mm PVC Boru 6 mt. Ø 110 mm Maşon 2 Ad. |  |
| **25** | BAHŞİLİ  | KÜREBOĞAZI | Köy içerisindeki arıza giderildi. | Ø 63 mm Manşon 1 Ad  |  |
| **26** | SULAKYURT | AYVATLI | Köy su deposundaki vana kontrol edildi. |   |  |
| **27** | SULAKYURT | AĞAYLI | Köy su deposunda keşif yapıldı. |   |  |
| **28** | BALIŞEYH | BATTALOBASI | Su kuyusundan depoya giden hattaki arızalar giderildi. | Ø 90 mmPVC Manşon 4 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. |  |
| **29** | KESKİN | EMİNEFENDİ | Köy içerisindeki arızalar giderildi. | Ø75/50 mm Düşürücü Puşvit 2 Ad.75/75 Te 1 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 24 mt.Ø 50 mm PVC Manşon 2 Ad. |  |
| **30** | KESKİN | GAZİBEYLİ | Köy içerisindeki arızalar giderildi.Su akıtıldı. |   |  |
| **31** | DELİCE | HALİTLİ | Su deposundaki vanadeğiştirildi.  | Ø 80 mm Volanlı vana  |  |
| **32** | SULAKYURT | ÇEVRİMLİ | Su pompasından depoya giden hattaki patlaklar yapıldı arıza giderildi. | Ø75 mm Puşvit 2 AdØ 75 mm PE Boru 3 mt. |  |
| **33** | MERKEZ | PAZARCIK | Arıza giderildi. | Ø 63 mm Demir Te 1 Ad.1Ø 63 mm Vana 1 Ad.Ø 63 mm Çekvalf 1 Ad. |  |
| **34** | BALIŞEYH | HÜSEYİNBEYOBASI | Ana borudaki hava alındı. Arıza giderildi. |   |  |
| **35** | YAHŞİHAN | IRMAK | Su deposundaki baybas söküldü. Hat depoya bağlandı. | Ø 110 mm PVC Boru 24 mt.Ø 110 mm Manşon 2 Ad. |  |
| **36** | MERKEZ | AHILI | Köy dağıtım hatındaki arızalar giderildi. | Ø 63 mm PVC Boru 6 mt.Ø 63 mm Puşvit 2 Ad.Ø 32 mmPeBoru 3 mt.Ø 32 mm Puşvit 2 Ad. |  |
| **37** | YAHŞİHAN | IRMAK | Hatların Kontrolü yapıldı. |   |  |
| **38** | DELİCE | HALİTLİ | Sondaj kuyu sağımı yapıldı. |   |  |
| **39** | ÇELEBİ |   | Terfi hattındaki arıza giderildi. | Ø 80/90 mm Kayar Manşon 2 Ad. |  |
| **40** | KARAKEÇİLİ |   | Krakeçili-Akkoşan isale hattına vantuz takıldı. | Ø 63 mm Kelepçe 1 Ad. Ø 32 mm Vantuz 1 Ad. Ø 63 mm Ek Puşvit 2 Ad. |  |
| **41** | KESKİN | CERİTKALE | Köy içerisindeki arızalar yapıldı. | Ø 80/90 mm Kayar Manşon 3 Ad.Ø 80/90 mm Flanşlı Muf 2 Ad.Ø 80/90 mm Puşvit Manşon 2 Ad. |  |
| **42** | SULAKYURT | AKKUYU | Terfi hattındaki arıza giderildi. | Ø 50/63 mm Kayar Manşon 6 Ad. Ø 50/63 mm PVC Boru 12 mt.Ø 40 mm Puşvit 5 Ad. |  |
| **43** | YAHŞİHAN | IRMAK | Dağdan gelen hat tamir edildi. | Ø 100/110 mm Kayar manşon 4 Ad. |  |
| **44** | KESKİN | EFENDİKÖY | Terfi hattındaki demir boru tamir edildi.  | Ø90 mm Kolay tamir takımı 2 Ad.  |  |

**1**

2016 Yılı Ağustos ayında İl Genel Meclisi ve İl Encümen kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alınmış, ayrıca yerinde incelemeler yapılarak yukarıdaki rapor 5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında hazırlanarak İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Ahmet ZEYBEKOĞLU Ahmet DURAN Zeynel CAN

 ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

20.09.2016

Murat ÇAYKARA

İl Genel Meclis Başkanı