İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyon Raporu)

 5302 Sayılı yasa kapsamında kurulan Meclis Encümen Kararları ve Programları İzleme Komisyonu olarak 24 Ekim 2016 – 28 Ekim 2016 tarihleri arasında toplanarak 2016 Yılı Eylül ayında alınan kararların uygulaması ve çalışmalarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür.

EYLÜL AYI İL GENEL MECLİSİ KARARLARI

1. Köylere Yardım Kararında yapılan tahsis değişikliğine ait 06.09.2016 tarih ve 189 sayılı kararın ilgili Köylere Hizmet Gövtürme Birliklerine bildirildiği ifade edilmiştir.
2. Mülkiyeti İl Özeml İdaresine ait Keskin Belediye Lojmanı olarak Binanın Çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere tahsi edilen 30.000.-TL. ödeneğe ait07.09.2016 tarih ve 192 sayılı kararın Keskin İlçe Özel İdaresine gönderildiği ve ödeneğin aktarıldığı bilgisi alınmıştır.
3. İlimiz Sulaktyurt İlçesi Faraşlı Köyüne içme suyu yapımı çalışmaları sırasında ihtiyaç duyulan ilave kanalizasyon çalışmasına ait 07.09.2016 tarih ve 193 sayılı kararın uygulamaya konarak ihtiyaç duyulan çalışmasının yapıldığı bilgisi alınmıştır.
4. 2016 Yılı Sulama Tesisleri İşletme Bakım Ücretlerine ait 07.09.2016 tarih ve 194 sayılı kararın uygulamaya konduğu bildirilmiştir.

EYLÜL AYI İL ENCÜMEN KARARLARI

1-İl Encümeninin 85-86 sayılı kararlarıyla, mevzuata aykırı inşaat yapan şahıslara toplam 15.961.72 TL: tutarında idari para cezası uygulanması karara bağlanmıştır.

2-İl Özel İdaresi 2017 Bütçe Taslağı İl Encümeninde incelenmiş ve 91 sayı ile karara bağlanmıştır.

3-Keskin İlçesi Seyfli Köyü hudutları dahilinde 122 ada 24 parsel lehine 122 ada 46 aleyhine yol geçit hakkı verilmesi 90 SAYI İLE KARARA BAĞLANMIŞTIR.

YOL, ULAŞIM, İÇME SUYU,KANALİZASYON HİZMETLERİ EYLÜL AYI ÇALIŞMA RAPORU

\* Bahşılı ilçesi Çamlıca köyü stabilize yol yapım çalışması,

\* Sulakyurt ilçesi Çevrimli köy yoluna 2 km asfalt yapımı,

\* 10 km yolda stabilize bakım-onarım çalışması yapıldığı,

\* 1 köyde harabe ev yıkımı yapıldığı,

\* 30 km yolda yama çalışması yapıldığı,

\* Köy yollarında eksik trafik işaret levhaları tespit ve onarım çalışması yapıldığı,

\* 4 köyde köy içi çevre düzenlemesi yapıldığı,

\* Muhtelif köy yolları ile köy içi yollara büz atıldığı,

\* Kırıkkale il genelinde toplam 10 köyde makineli bakım çalışması yapıldığı,

\* Gelen talepler doğrultusunda köy imar yolları açıldı,

\* 1 köyde tarla içi drenaj yapıldığ,

\* Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerle ilgili olarak, İdare oluru alınarak çalışmalar yapıldığı,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|           **S.No** | **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **İçme Suyu Malzemeleri** | **AÇIKLAMALAR** |
|
| **1** | DELİCE | TAVAÖZÜ | Gruptan gelen patlaklar yapıldı.  | Ø 50 mm ek puşvit 2 Ad. |
| **2** | DELİCE | HALİTLİ | Kuyu sağımı yapıldı.Sn. 2 lt su var. |   |
| **3** | SULAKYURT | AĞAYLI | Eski depo bağlantısı kesildi. Cayırdaki köy çeşmesinin arızası giderildi. | Ø 80/90 mm Puşvit 2 Ad. |
| **4** | KESKİN | TAKAZLI | Gruptan gelen arıza giderildi. | Ø 50/63 mm Kayar Manşon 2 Ad. |
| **5** | BAHŞİLİ  | KARAAHMETLİ | Köy içerisindeki hat değiştirildi.  | Ø 100/110 PVC Boru 40 mt. Ø100/110 mm Kayar Manşon 4 Ad. |
| **6** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | Köy içerisindeki Arızalar giderildi. | Ø 63 mm Puşvit 10 Ad.Ø 63 mm PVC Boru 24 mt. Ø 50 mm Dirsek 1 Ad. Ø 90 mm Maşon 4 Ad. |
| **7** | KESKİN | HACIYUSUFLU | Köyün su deposundaki arıza giderildi. |   |
| **8** | SULAKYURT | AKKUYU | Terfi hattındaki patlaklar yapıldı.Depoya su akıtıldı. | Ø 50/63 mm PVC Boru12 mtØ 50/63 mm Kayar Manşon 6 Ad.. |
| **9** | SULAKYURT | ORTAKÖY | Terfi hattındaki patlak yapıldı. | Ø 50/63 mm Kyar Manşon 2 Ad. |
| **10** | SULAKYURT | ANBARDERESİ | Köy çeşmesinin vanaları ayarlandı. |   |
| **11** | SULAKYURT | ALİŞEYHLİ | Köy içindeki toplama odasına vana takıldı. | Ø 80mm Volanlı vana |
| **12** | SULAKYURT | KALEKIŞLA | Arıza giderildi. | Ø 90 mm Kelepçe 1 Ad. Ø 25 mm Kör tapa 1 Ad. |
| **13** | SULAKYURT | YENİCELİ |   | Ø 63 mm vana 2 Ad.Ø 63 mm Nipel 2 Ad.Ø 63 mm Maşon 1 Ad. Ø 63 mm Puşvit 4 Ad. |
| **14** | ÇELEBİ | KARAAĞAÇ | Su deposunun dolu savak borusu döşendi. | Ø 75 mm PVC Boru 6 mt. Ø 75 mm Puşvit. 4 Ad. |
| **15** | DELİCE | TAVAÖZÜ | Köyün su hattında hava alındı. | Ø 40 mm Kelepçe 1 Ad. Vantuz 1 Ad. |
| **16** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy mezarlığına su bağlandı. | Ø 63 mm Kelepçe 2 Ad.Ø 25 mm Demir nipel 4 Ad.Ø 25 mm Puşvit 4 Ad. |
| **17** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy içerisindeki arızalar giderildi. |   |
| **18** | SULAKYURT | YENİCELİ | Köy içerisindeki vanalar değişti. |   |
| **19** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy içerisindeki arıza giderildi. | Ø 75 mm PVC Boru 6 mt.Ø 75 mm PVC Manşon 2 Ad.Ø 20 mm Puşvit 6 Ad.Ø 20 mm Dıştan dişli Puşvit 4 Ad.Ø 40 mm Kör Tapa |
| **20** | YAHŞİHAN | KILIÇLAR | Köy içerisindeki patlaklar yapıldı. | Ø 25 mm Puşvit 2 Ad.Ø 63 mm hazır tamir takımı |
| **21** | BALIŞEYH | SELAMLI | Su pompasından su deposuna giden hattaki arızalar giderildi. | Ø 75mm PVC Manşon 10 Ad. |
| **22** | YAHŞİHAN | IRMAK | Su deposundan giden hattaki arıza giderildi. | Ø 110 mm Puşvit 1 Ad. |
| **23** | BAHŞİLİ | ÇAMLICA | Arıza giderildi. | Ø 90 mm Volanlı Vana 1 Ad.Ø 90 mm Maşon 2 Ad.  |
| **24** | KESKİN | ÇALIŞ | Arıza giderildi. | Ø 90 mm PVC Boru 6 mt.Ø 90 mm PVC Manşon 2 Ad. |
| **25** | BAHŞİLİ | ÇAMLICA | Köy içindeki vanalar giderildi. | Ø80 mm Volanlı vana 1 Ad.Ø 80/90 mm Maşon 2 Ad. |
| **26** | KESKİN | ÇALIŞ | Depodan yeni hatta çalışma yapıldı. | Ø 90 mm Manşon 2 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. |
| **27** | KESKİN | KARAAĞAÇ | Köy içindeki patlak yapıldı.Hattın bir kısmında tıkanma var. Kepçe gidecek | Ø63 mm Maşon 1 Ad. |
| **28** | YAHŞİHAN | IRMAK | Köy içindeki patlaklar yapıldı. | Ø 40 mm Kelepçe 1 Ad. Ø 110 mm Maşon 2 Ad. |
| **29** | YAHŞİHAN | IRMAK | Jandarma karakolunda çalışma yapıldı.Su hattı bulunamadı. |   |
| **30** | SULAKYURT | AYVATLI | Dağdan gelen hatta patlaklar yapıldı. | Ø 90 mm Maşon 4 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. |
| **31** | ÇELEBİ | KARAHACILI | Köy içindeki arıza giderildi. | Ø 90 mm Manşon 2 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. |
| **32** | KESKİN | CERİTKALE | Köy içindeki arıza giderildi. | Ø 75 mm PVC Boru 24 mt.Ø 75 mm Manşon 8 Ad. |
| **33** | DELİCE | TEKKEKÖY | Su pompasında çekvalf değişti | Ø 80 mm Çekvalf 1 Ad.Ø 20 mm Puşvit 10 Ad. |
| **34** | DELİCE | GÖZÜKIZILLI | Su deposundaki arıza giderildi. | Ø 90 mm PVC Boru Maşon 2 Ad.Ø 90 mm PVC Boru 6 mt. |
| **35** | KESKİN | BÜYÜKCECELİ | Su pompasında tamirat yapıldı. | Ø 75 mm Hazır Tamir takımı 1 Ad.Ø 75 mm Maşon 1 Ad.Ø 75 mm Küresel vana 2 Ad.Ø 75 mm PVC Boru 2 mt. |
| **36** | KESKİN | TURHANLI | Pompadan depoya giden haTtın tamiri yapıldı. | Ø 90 mm PVC Manşon 4 Ad.Ø 90 mmPVC Boru 6 mt. |
| **37** | KESKİN | ÜÇEVLER | Depodaki arıza giderildi. | Ø 50 mm Puşvit Te 1 Ad. |
| **38** | DELİCE | K.AVŞAR/KOCABAŞ | Su deposundaki hatlar değişti | Ø 110 mm PVC Boru 12 mt.Ø110 mm PVC Manşon 6 Ad.  |
| **39** | BALIŞEYH | KOÇUBABA | Köy içerisindeki dağıtım vanaları değişti. | Ø110 mm Volanlı Vana 2 Ad.Ø 110 mm PVC Manşon 1 Ad. |
| **40** | KESKİN | HACIYUSUFLU | Su deposunda vana değişimi yapıldı. | Ø 80 mm Volanlı vana1 Ad.2 Ad.Ø 90 mm Kelepçe 1 Ad.Ø90 mm Vantuz 1 Ad.  |
| **41** | KESKİN | KAVURGALI | Hatlar kontrol edildi. |   |

|  |
| --- |
| **KANALİZASYON SEKTÖRÜNDE EYLÜL 2016 YAPILAN İŞLER** |
| **İLÇESİ** | **KÖYÜ** | **Koruge Boru (mt)** | **AÇIKLAMALAR** |
|
| KESKİN | İNZİLOĞLU | 25 | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KESKİN | CERİTMÜMİNLİ | 40 | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KESKİN | TAKAZLI | 25 | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| DELİCE | SARIYAKA | 30 | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |   |
| DELİCE | ARBİŞLİ |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KESKİN | KÖPRÜKÖY |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| MERKEZ | PAZARCIK | 50 | Mt.lik hat yapıldı |
| KESKİN | KÖPRÜKÖY | 280 | Mt.lik hat yapıldı |
| ÇELEBİ | HALİLDEDE |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KESKİN | KAVURGALI |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KESKİN | KAVURGALI |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| YAHŞİHAN | IRMAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| MERKEZ | YK.MAHMUTLAR |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| BALIŞEYH | BATTALOBASI | 40 | Mt.lik hat yapıldı |
| BAHŞILI | KARAAHMETLİ |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KARAKEÇİLİ | SÜLÜBÜK | 8 | Rogar Kapağı kondu |
| BALIŞEYH | BATTALOBASI |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| ÇELEBİ | HACIYUSUFLU |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| ÇELEBİ | KARABUCAK |   | Vidanjör ile arıza tamir edildi. |
| KESKİN | CİNALİ | 2 | Rogar Kapağı kondu |

2016 Yılı Eylül ayında İl Genel Meclisi ve İl Encümen kararları doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alınmış, ayrıca yerinde incelemeler yapılarak yukarıdaki rapor 5302 Sayılı yasanın 18.Maddesi kapsamında hazırlanarak İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.

KOMİSYON BAŞKANI BAŞKAN YARDIMCISI SÖZCÜ

Ahmet ZEYBEKOĞLU Ahmet DURAN Zeynel CAN

 ÜYE ÜYE

Selahattin YILDIRAN Ünal TAMKOÇ

TASDİK OLUNUR

28.10.2016

Murat ÇAYKTARA

İl Genel Meclis Başkanı